SPECYFIKACJA TECHNICZNA TURBINY WIATROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR       DO WNIOSKU Z DNIA

- INFROMACJE OGÓLNE

Producent:

Typ turbiny:

- WIRNIK TURBINY

Średnica wirnika: m

Wysokość osi wirnika: m

- GENRATOR TURBINY

Producent:

Typ generatora:

Moc znamionowa czynna: kW

Moc znamionowa pozorna: kVA

Napięcie znamionowe: kV

Częstotliwość znamionowa: Hz

Znamionowy współczynnik mocy cos φ:

Rodzaj wzbudzenia:

Znamionowe napięcie wzbudzenia: kV

Znamionowy prąd wzbudzenia: A

Reaktancja synchroniczna podłużna Xd: Ω

Reaktancja podłużna przejściowa główna X’d: Ω

Reaktancja podłużna przejściowa wstępna X’’d: Ω

- TRANSFORMATOR TURBINY

Producent:

Moc znamionowa pozorna: kVA

Napięcie znamionowe górne: kV

Napięcie znamionowe dolne: kV

Straty stanu jałowego: kW

Straty obciążeniowe: kW

Procentowe napięcie zwarcia: %

Procentowy prąd stanu jałowego: %

Zakres regulacji:

Czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej:

........................................................   ..........................................

miejscowość 			    data

Synchroniczny/indukcyjny klatkowy/indukcyjny pierścieniowy.