ZGŁOSZENIE/DOKUMENT INSTALACJI

PRZYŁĄCZENIE MIKROINSTALACJI DO SIECI ENERGETYCZNEJ

gdy moc zainstalowana mikroinstalacji, nie jest większa, niż istniejąca moc przyłączeniowa określona dla Odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy.

ZGŁOSZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

ZGŁOSZENIE DOTYCZY:

☐ przyłączenia nowej mikroinstalacji

☐ aktualizacji danych w zakresie przyłączonej mikroinstalacji

☐ zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącej mikroinstalacji

- DANE ZGŁASZAJĄCEGO

| Nazwa Firmy Zgłaszającego: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr telefonu: | E-mail: |  |  | Województwo: |
| Powiat: | Gmina: |  |  | Miejscowość: |
| Ulica: | Nr budynku: | Nr lokalu: | Kod: | Poczta: |
| Zgłoszenie składam jako: ☐ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ☐ osoba prawna i pozostałe |  |  |  |  |
| NIP: | REGON: |  |  | KRS: |
| Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez: |  |  |  |  |

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypisać, jeżeli dane inne niż Zgłaszającego powyżej)

| Nazwa Firmy Zgłaszającego: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr telefonu: | E-mail: |  |  | Województwo: |
| Powiat: | Gmina: |  |  | Miejscowość: |
| Ulica: | Nr budynku: | Nr lokalu: | Kod: | Poczta: |

- DANE OBIEKTU PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI, W KTÓRYM WYKONANO MIKROINSTALACJĘ

| Nazwa Obiektu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat: | Gmina: |  |  |  | Miejscowość: |
| Ulica: | Nr budynku: | Nr lokalu: |  | Kod: | Poczta: |
| Numery działek, na których zlokalizowany będzie obiekt przyłączony do sieci: |  |  |  |  |  |
| Nr Punktu Poboru Energii, do którego przyłączone jest OZE: |  |  | Nr licznika: |  |  |
| Moc przyłączeniowa Instalacji odbiorczej [kW] wynikająca z wydanych Warunków Przyłączenia: |  |  |  |  |  |

- DANE PRZYŁĄCZONEJ MIKROINSTALACJI

  - Rodzaj odnawialnego źródła energii

| ☐ hydroenergia | ☐ energia z wiatru |
| --- | --- |
| ☐ energia geotermalna | ☐ energia promieniowania słonecznego |
| ☐ energia z biogazu rolniczego | ☐ energia z biogazu |
| ☐ energia z biomasy | ☐ energia z biopłynów |
| ☐ energia hydrotermalna | ☐ inne: |

  - Rodzaj odnawialnego źródła energii

| L.p. | Typ urządzeń (ogniwa fotowoltaiczne/generator) | Producent | Moc zainstalowana * [kW] | Moc maksymalna ** [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna moc instalowanych jednostek wytwórczych: |  |  |  |  |
| Łączna moc instalowanych jednostek wytwórczych***: |  |  |  |  |

* Moc zainstalowana elektryczna (jednostkowa) oznacza łączną moc znamionową czynną modułu fotowoltaicznego podaną przez producenta na tabliczce znamionowej w rozumieniu art. 2 pkt 19b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

** Moc maksymalna (Pmax) oznacza maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i nie wprowadzane do sieci.

*** wypełniać w przypadku aktualizacji danych

  - W przypadku współpracy urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z inwerterami:

| L.p. | Typ inwertera | Producent | Moc znamionowa po stronie AC [kW] | Moc maksymalna [kW] | Ilość [sztuki] | Sposób przyłączenia (1- lub 3-fazowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

  - Planowana data przyłączenia mikroinstalacji (nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia niniejszego zgłoszenia) i planowana ilość wytworzonej w mikroinstalacji energii elektrycznej w ciągu roku.

| Data przyłączenia: (dd-mm-rrrr) | Ilość energii elektrycznej: [kWh] |
| --- | --- |

- DODATKOWE UWAGI ZGŁASZAJĄCEGO

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- DODATKOWE INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCEGO

- Informacje podane w niniejszym dokumencie, powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku konieczności potrzeby ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji zgłoszenie nie będzie stanowić podstawy do przyłączenia mikroinstalacji.

- W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia Zgłoszenia/Dokumentu Instalacji, złożone dokumenty zostaną bez rozpatrzenia.

- Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, w przypadku braku dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy zainstaluje odpowiedni układ zabezpieczający i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej wprowadzonej do sieci PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
w Bydgoszczy przez mikroinstalację objętą niniejszym zgłoszeniem.

- Zgłoszenie - zgłoszenie w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne, Dokument instalacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L118 z 06.05.2019 str. 10” („NC RFG”). Zgłoszenie instalacji stosuje się, gdy moc zainstalowana nie jest większa niż istniejąca moc przyłączeniowa określona dla odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy.

- Zgłaszający rozumiany jest jako Właściciel zakładu wytwarzania energii zgodnie z NC RfG.

- Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

- Prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie 
z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

- W przypadku prosumentów, którzy nie posiadają zawartej umowy kompleksowej z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy, wytwarzanie energii elektrycznej wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wprowadzanej z mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
w Bydgoszczy przez wytwórcę, oraz wskazania podmiotu kupującego energię/ odpowiedzialnego za bilansowanie.

- Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą (za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej). Działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

- Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie tej energii.

- Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za urządzeniem pomiarowo-rozliczeniowym, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. urządzeniem a mikroinstalacją należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji, musi umożliwiać wymianę/obsługę urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w stanie beznapięciowym.

- Właściciel zakładu wytwarzania energii zobowiązany jest powiadomić PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
w Bydgoszczy o zawieszeniu wytwarzania lub trwałym wycofaniu z eksploatacji modułu wytwarzania energii.

- Zgłaszający składa Zgłoszenie zgodnie z aktualnym na moment jego założenia wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy (https://pgeenergiaciepla.pl/strefa-klienta/osd). Strony załączników winny być ponumerowane. Jeśli informacje dostarczone przez Zgłaszającego w niniejszym zgłoszeniu ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
w Bydgoszczy o tych zmianach.

- ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO ZGŁOSZENIA

- Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji, układ połączeń powinien zawierać układ pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zgodny z wymaganiami PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy.

- Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych mikroinstalacji (w tym specyfikacje techniczne np. karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych).

- Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

- Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja równoważna odpisowi aktualnemu, pobrana z Centralnej Informacji KRS, albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) — w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej.

- Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.

- OŚWIADCZENIE INSTALATORA MIKROINSTALACJI

Oświadczam, że:

- mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC RfG w tym z „Wymogami ogólnego stosowania”, Rozporządzeniem Ministra klimatu i środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji 
z systemem elektroenergetycznym, IRiESD i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność, w szczególności przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych może skutkować powstaniem zakłóceń w sieci elektroenergetycznej, a w efekcie spowodować przerwanie dostawy i odbioru energii elektrycznej do obiektu (nieruchomości) odbiorcy, co może skutkować powstaniem roszczeń osób trzecich.

- zainstalowane w module wytwarzania energii urządzenia spełniają wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz NC RfG

- zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy)

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi oraz schemat instalacji elektrycznej pozostawiłem Zgłaszającemu,

- wymagane certyfikaty na zastosowane w mikroinstalacji urządzenia określone w dokumentach, o których mowa powyżej przekazałem Zgłaszającemu,

- oświadczam, że dla trybu LFSM-O wprowadzone zostały następujące nastawy:

- nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolności 50,2 Hz – 50,5 Hz,

- nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolności 2 – 12 %,

- posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji objętej niniejszym zgłoszeniem:

☐ ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 lub art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii):

☐ ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

☐ ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi:

- Otrzymałem Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jak i pełnomocników 
i reprezentantów Zgłaszającego).

Czytelny podpis Instalatora mikroinstalacji

,

................................................................

Miejscowość, data

- OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.

Ponadto oświadczam, że:

- ☐ jestem ☐ nie jestem prosumentem w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

- dane przedstawione w niniejszym zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu,

- posiadam wskazany w pkt 7 pkt 2) protokół odbioru, protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi, schemat instalacji elektrycznej oraz atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności i inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz eksploatacji instalacji elektrycznej mikroinstalacji,

- zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci),

- moduł wytwarzania energii nie został zaklasyfikowany do powstających technologii zgodnie z przepisami tytułu VI rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L118 
z 06 z 06.05.2019, str. 10)” zwanego dalej „NC RfG”,

- mikroinstalacja jest wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełnia wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

- mikroinstalacja została wykonana przez osobę posiadającą kwalifikacje do tego typu robót oraz została odebrana przez osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganym zakresie, 
a odbiór został potwierdzony protokołem odbioru bez uwag/zastrzeżeń (pozytywnym protokołem odbioru),

- ☐ będę wprowadzać energię elektryczną do sieci PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy ☐ nie będę wprowadzać energii elektrycznej do sieci PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy i oświadczam, że posiadam zabezpieczenia uniemożliwiające wpływ energii wytworzonej w urządzeniach wytwórczych do sieci dystrybucyjnej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy,

- tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości powyżej ustawionej wartości – tryb LFSM-O jest aktywny z następującymi nastawami parametrów:

- próg częstotliwości                Hz, statyzm 5 %

(próg częstotliwości w zakresie 50,2 Hz – 50,5 Hz – wartość domyślna 50,2 Hz, statyzm w zakresie 2-12 % - wartość domyślna 5%)

- zapoznałem się z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)” PGE Energia Ciepła S.A. 
Oddział w Bydgoszczy oraz procedurami wynikającymi z NC RfG zamieszczonymi na stronie internetowej: https://pgeenergiaciepla.pl/osd,

- zapoznałem się z wytycznymi opublikowanym na stronie www: https://ptpiree.pl/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury/, w szczególności z wykazem certyfikowanych urządzeń opublikowanym na stronie www:  https://ptpiree.pl/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow/,

- zobowiązuję się, że na datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii 
w zgłaszanej mikroinstalacji będę stroną umowy w przedmiocie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej 
w mikroinstalacji i wprowadzanej do sieci OSD – zawartej ze Sprzedawcą – Kupującym i zgłoszonej do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy,

- dokonując niniejszego zgłoszenia, działam za podstawie i w granicach aktualnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu zgłaszającego,

- otrzymałem Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jak i pełnomocników 
i reprezentantów Zgłaszającego).

Czytelny podpis Zgłaszającego

,

................................................................

Miejscowość, data

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy 
ul. Złotej 59.

- W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

- Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu realizacji Zgłoszenia/dokument instalacji przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej z Administratorem (wyłącznie w przypadku realizacji zgłoszenia zawieranego z osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi).

- Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych związanych z:

- prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, monitorowaniem, jakości świadczonych usług oraz utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznej na podstawie ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne i aktów wykonawczych,

- realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,

- realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących 
(w tym przepisów podatkowych).

- Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):

- w celu realizacji Zgłoszenia/dokument instalacji przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej 
z Administratorem (wyłącznie w przypadku umów zawieranych z podmiotami prawnymi),

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.

- Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

- instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek przekazania danych zgodnie z przepisami prawa;

- podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru właścicielskiego;

- podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy informatyczne) również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

- Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy, jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

- Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

- dane przetwarzane w celu realizacji Zgłoszenia/dokument instalacji przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie Zgłoszenia, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony (wyłącznie w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi).

- dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego,

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

- Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- żądania przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest niezbędne do realizacji Zgłoszenia/dokument instalacji przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej.

PPE – Punkt poboru energii (nr PPE jest umieszczony na fakturze za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne)

Zapisy NC RfG nie dotyczą mikroinstalacji, których moc maksymalna jest mniejsza niż 0,8 kW.

Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Energetyki.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.