WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
PGE ENERGIA CIEPŁA S. A. ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 
DLA MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZEJ

| - DANE WNIOSKODAWCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Firmy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  |  | Kod pocztowy, poczta: |  |  |  | Ulica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  | REGON: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer KRS: |  |  |  |  | Telefon kontaktowy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres firmy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  |  | Kod pocztowy, poczta: |  |  |  | Ulica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DANE LOKALIZACYJNE OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  |  | Kod pocztowy, poczta: |  |  |  | Ulica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer działki/obręb, na której będzie obiekt przyłączony do sieci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasilanie o napięciu: ☐ 0,4 kV; ☐ 15 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obiektu: ☐ magazyn energii; ☐ zespół magazyn-źródło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje o przyłączeniu: ☐ nowy obiekt; ☐ zwiększenie mocy przyłączeniowej; ☐ inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dla wyboru „inne”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc przyłączeniowa magazynu energii elektrycznej w miejscu przyłączenia, ładowanie; MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc przyłączeniowa magazynu energii elektrycznej w miejscu przyłączenia, rozładowanie; MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana maks. roczna ilość energii elektrycznej wymienianej z siecią (netto) ładowanie; MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana maks. roczna ilość energii elektrycznej wymienianej z siecią (netto) rozładowani: MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywane zapotrzebowanie na moc potrzeb własnych magazynu energii elektrycznej; MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany roczny pobór energii na potrzeby własne magazynu energii elektrycznej; MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji magazynu energii elektrycznej; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dane techniczne zastosowanych jednostek magazynujących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Typ |  |  |  |  | Liczba przyłączonych jednostek magazynujących [szt] |  |  |  |  | Pojemność znamionowa poszczególnych typów jednostek magazynujących [kWh] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Minimalny stopień naładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [%] | Maksymalny stopień naładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [%] |  |  |  | Znamionowa moc pozorna ładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [kVA] |  |  |  |  | Znamionowa moc pozorna rozładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [kVA] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podstawowe parametry techniczne magazynu energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jedn. |  | Wartość |  |  |
| 1 | Łączna pojemność magazynu energii elektrycznej |  |  | znamionowa |  |  |  |  |  |  |  | MWh |  |  |  |  |
|  |  |  |  | użytkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej |  |  | ładowania netto |  |  |  |  |  |  |  | MW |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Moc osiągalna magazynu energii elektrycznej |  |  | ładowania netto |  |  |  |  |  |  |  | MW |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalny czas |  |  | ładowania magazynu energii elektrycznej z mocą osiągalną |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania magazynu energii elektrycznej z mocą osiągalną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łączna znamionowa moc pozorna |  |  | ładowania netto |  |  |  |  |  |  |  | MVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Znamionowa sprawność jednokrotnego cyklu magazynowania energii brutto magazynu energii elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| - Stopień skompensowania mocy biernej magazynu energii elektrycznej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | - związanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Potrzeby własne |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | tgΦ |  |  | ≤ |  |  |  |
| Lp. | - związanej z pobieraniem i wprowadzaniem energii z/do sieci dystrybucyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompensacja toru wprowadzania mocy |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | tgΦ |  |  | ≤ |  |  |  |
| 2 | Zdolność do generacji mocy biernej, przy pracy z maksymalną mocą ładowania |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | cosΦ |  |  | ≤ |  |  |  |
| 3 | Zdolność do generacji mocy biernej, przy pracy z maksymalną mocą rozładowania |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | cosΦ |  |  | ≤ |  |  |  |
| 4 | Zdolność do poboru mocy biernej, przy pracy z maksymalną mocą ładowania |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | cosΦ |  |  | ≤ |  |  |  |
| 5 | Zdolność do poboru mocy biernej, przy pracy z maksymalną mocą rozładowania |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | cosΦ |  |  | ≤ |  |  |  |
| - Charakterystyka ruchowa i ekspoatacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń przez przyłączane urządzenia oraz charakterystyka obciążeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące odmiennych od standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ZAŁĄCZNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Specyfikacja techniczna magazynu energii elektrycznej. ☐ Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym używane będą przyłączone urządzenia lub instalacje, a w przypadku nieposiadania tego dokumentu w dniu składania wniosku - oświadczenia o jego złożeniu przed podpisaniem umowy o przyłączenie. ☐ W przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach określonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy, wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku. Wnioskodawca ww. dokumenty dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski. ☐ Pełnomocnictwa dla Osób Upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu. ☐ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości, na której będzie wybudowany magazyn energii wraz z infrastrukturą techniczną, służącą do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci dystrybucyjnej, względem istniejącej sieci oraz usytuowania sąsiednich obiektów, zgodnie z §7, ust. 5, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. ☐ Planowany topograficzny schemat wewnętrzny magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem instalacji jednostek magazynujących, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych). ☐ Planowany elektryczny schemat magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem instalacji jednostek magazynujących, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych, wraz z infrastrukturą techniczną służącą do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci dystrybucyjnej). ☐ Dokumenty opisujące magazyn energii elektrycznej, w tym parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanego magazynu energii elektrycznej, w szczególności: wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wymienianej z magazynem energii elektrycznej, charakterystykę sprawności cyklu ładowania jednostki magazynującej w funkcji mocy czynnej (wg producenta), charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej jednostki magazynującej. ☐ Wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej w pełnym zakresie dostępnej mocy czynnej w trybie ładowania i rozładowywania w miejscu przyłączenia (obszar pracy magazynu na płaszczyźnie P-Q). ☐ Charakterystyka określająca sprawność ładowania i rozładowywania magazynu energii z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej. ☐ Dokumenty zawierające informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez magazyn energii elektrycznej wnioskodawcy oraz charakterystyki obciążeń. ☐ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Załącznik ten powien potwierdzać dopuszczalność lokalizacji magazynu na terenie objętym planowaną inwestycją określoną we wniosku. Dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie magazynu energii do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV. ☐ Wypis z KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym formularzu odpowiadają stanowi faktycznemu. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do wystąpienia do oświadczeniodawcy o uzupełnienie informacji 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu przyłączenia Magazynu Energii do sieci DEE.

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO oraz, że wypełniłam/em obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO wobec osoby fizycznej, której dane osobowe udostępniłam/em do kontaktów w celu realizacji niniejszego wniosku. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do zlecenia

Czytelny podpis i pieczęć Inwestora/Osoby Upoważnionej:

,

………………………………………….

Miejscowość, data

| - INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY |  |
| --- | --- |
| Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia, reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej „IRiESD”). - Informacje zawarte we wniosku o określenie warunków przyłączenia będą podstawą do oceny istnienia warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia oraz przygotowania warunków przyłączenia i projektu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. - W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, w szczególności informacje podane przez wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do Wniosku, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, wnioskodawca będzie zobowiązany, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania od PGE Energia Ciepła S.A., uzupełnić wniosek w sposób pozwalający uznać go za kompletny. - Dostarczony przez wnioskodawcę i nieuzupełniony przez niego w powyższym terminie wniosek uznaje się za niekompletny, to jest nie spełniający wymagań dla wniosku w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. wniosek niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia. - Jeśli informacje dostarczone przez wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PGE Energia Ciepła S.A. o tych zmianach. - Wnioskodawca składa wniosek o określenie warunków przyłączenia zgodny z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie https://pgeenergiaciepla.pl oraz załącza wymagane dokumenty. - W przypadku ubiegania się o przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV Wnioskodawca wnosi zaliczkę w walucie PLN, na poczet opłaty za przyłączenie, na konto właściwego Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. W tytule przelewu należy podać nazwę magazynu energii (podaną we wniosku) i jego moc przyłączeniową. Zaliczkę wylicza się zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, tj. 30 zł brutto za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku, nie więcej jednak niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższą niż 3 000 000 zł. Zaliczkę wnioskodawca wnosi w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku. Niewpłacenie zaliczki w tym terminie, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. - Wniosek oraz załączniki dołączyć w języku polskim; w przypadku braku dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego. Strony załączników winne być ponumerowane i podpisane przez wnioskodawcę. Dokumenty dołączone do wniosku powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (przez organ wydający lub notarialnie). - W przypadku kilku miejsc przyłączenia należy złożyć wniosek dla każdego miejsca przyłączenia. - W przypadku przyłączenia zespołu magazyn-źródło wniosek niniejszy stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o określenie warunków przyłączenia dla wytwórców. |  |

Załącznik do wniosku

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59 (zwana dalej: „Spółką”).

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO  w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do określenia warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych związanych z:

- realizacją procesu przyłączenia magazynów energii do sieci dystrybucyjnej, pełnienia przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego i prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, monitorowaniem, jakości świadczonych usług oraz utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne i aktów wykonawczych,

- realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postepowań sądowych,

- także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (w tym przepisów podatkowych).

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):

- w celu badania satysfakcji klientów, z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania Spółki, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych,

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w celu marketingu bezpośredniego, również poprzez podejmowanie przedsięwzięć prowadzonych wspólnie przez podmioty Grupy Kapitałowej PGE, jak również do sprawowania nadzoru właścicielskiego przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A

- w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń.

IV. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

- w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji wniosku o określenie warunków przyłączenia - do czasu, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,

- w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego,

- w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

VI. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

- podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów marketingu bezpośredniego, sprawowania nadzoru właścicielskiego,

- instytucjom określonym przez przepisy prawa, w szczególności Urzędowi Regulacji Energetyki,

- podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium, których będą przetwarzane Państwa dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych.

W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku o określenie warunków przyłączenia lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, natomiast w przypadkach 
i w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne podanie danych osobowych podmiotu jest obowiązkowe.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Jeżeli Wnioskodawca udostępniać będzie – na potrzeby realizacji Wniosku – dane osobowe swoich pracowników i/lub współpracowników, pełnomocników albo innych osób fizycznych – zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w mieniu PGE Energia Ciepła S.A. obowiązek informacyjny o poniższej treści:

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Źródło danych.

Państwa dane osobowe zostały udostępnione przez Wnioskodawcę w wniosku o określenie warunków przyłączenia.

IV. Kategorie danych.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu (dane kontaktowe) oraz dane przekazane w załączonej do wniosku dokumentacji.

V. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze):

- w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy prawo energetyczne i aktów wykonawczych,

- w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postepowań sądowych, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):

- w celu realizacji wniosku o określenie warunków przyłączenia,

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w celu marketingu bezpośredniego, również poprzez podejmowanie przedsięwzięć prowadzonych wspólnie przez podmioty Grupy Kapitałowej PGE, jak również do sprawowania nadzoru właścicielskiego przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A,

- w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu dokonywania ustaleń.

VI. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

- w przypadku przetwarzania w celu realizacji Wniosku o określenie warunków przyłączenia do czasu przedawnienia roszczeń, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,

- w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego,

- w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

VIII. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

- podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów marketingu bezpośredniego, sprawowania nadzoru właścicielskiego,

- instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym,

- podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A.

X. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium, których będą przetwarzane Państwa dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

XI. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.