WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
PGE ENERGIA CIEPŁA S. A. ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 
DLA MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZEJ

| - DANE WNIOSKODAWCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Firmy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  |  | Kod pocztowy, poczta: |  |  |  | Ulica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  | REGON: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer KRS: |  |  |  |  | Telefon kontaktowy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres firmy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  |  | Kod pocztowy, poczta: |  |  |  | Ulica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DANE LOKALIZACYJNE OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  |  | Kod pocztowy, poczta: |  |  |  | Ulica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer działki/obręb, na której będzie obiekt przyłączony do sieci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasilanie o napięciu: ☐ 0,4 kV; ☐ 15 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obiektu: ☐ magazyn energii; ☐ zespół magazyn-źródło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje o przyłączeniu: ☐ nowy obiekt; ☐ zwiększenie mocy przyłączeniowej; ☐ inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje dla wyboru „inne”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc przyłączeniowa magazynu energii elektrycznej w miejscu przyłączenia, ładowanie; MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moc przyłączeniowa magazynu energii elektrycznej w miejscu przyłączenia, rozładowanie; MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana maks. roczna ilość energii elektrycznej wymienianej z siecią (netto) ładowanie; MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana maks. roczna ilość energii elektrycznej wymienianej z siecią (netto) rozładowani: MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywane zapotrzebowanie na moc potrzeb własnych magazynu energii elektrycznej; MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany roczny pobór energii na potrzeby własne magazynu energii elektrycznej; MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji magazynu energii elektrycznej; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACJE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dane techniczne zastosowanych jednostek magazynujących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Typ |  |  |  |  | Liczba przyłączonych jednostek magazynujących [szt.] |  |  |  |  | Pojemność znamionowa poszczególnych typów jednostek magazynujących [kWh] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Minimalny stopień naładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [%] | Maksymalny stopień naładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [%] |  |  |  | Znamionowa moc pozorna ładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [kVA] |  |  |  |  | Znamionowa moc pozorna rozładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [kVA] |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podstawowe parametry techniczne magazynu energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jedn. |  | Wartość |  |  |
| 1 | Łączna pojemność magazynu energii elektrycznej |  |  | znamionowa |  |  |  |  |  |  |  | MWh |  |  |  |  |
|  |  |  |  | użytkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej |  |  | ładowania netto |  |  |  |  |  |  |  | MW |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Moc osiągalna magazynu energii elektrycznej |  |  | ładowania netto |  |  |  |  |  |  |  | MW |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalny czas |  |  | ładowania magazynu energii elektrycznej z mocą osiągalną |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania magazynu energii elektrycznej z mocą osiągalną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łączna znamionowa moc pozorna |  |  | ładowania netto |  |  |  |  |  |  |  | MVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozładowania brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Znamionowa sprawność jednokrotnego cyklu magazynowania energii brutto magazynu energii elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| - Stopień skompensowania mocy biernej magazynu energii elektrycznej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | - związanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Potrzeby własne |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | tgφ |  |  | ≤ |  |  |  |
| Lp. | - związanej z pobieraniem i wprowadzaniem energii z/do sieci dystrybucyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompensacja toru wprowadzania mocy |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | tgφ |  |  | ≤ |  |  |  |
| 2 | Zdolność do generacji mocy biernej, przy pracy z maksymalną mocą ładowania |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | cosφ |  |  | ≤ |  |  |  |
| 3 | Zdolność do generacji mocy biernej, przy pracy z maksymalną mocą rozładowania |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | cosφ |  |  | ≤ |  |  |  |
| 4 | Zdolność do poboru mocy biernej, przy pracy z maksymalną mocą ładowania |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | cosφ |  |  | ≤ |  |  |  |
| 5 | Zdolność do poboru mocy biernej, przy pracy z maksymalną mocą rozładowania |  |  |  |  |  |  |  | ≤ | cosφ |  |  | ≤ |  |  |  |
| - Charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń przez przyłączane urządzenia oraz charakterystyka obciążeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące odmiennych od standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ZAŁĄCZNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Specyfikacja techniczna magazynu energii elektrycznej. ☐ Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym używane będą przyłączone urządzenia lub instalacje, a w przypadku nieposiadania tego dokumentu w dniu składania wniosku - oświadczenia o jego złożeniu przed podpisaniem umowy o przyłączenie. ☐ W przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach określonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy, wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku. Wnioskodawca ww. dokumenty dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski. ☐ Pełnomocnictwa dla Osób Upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu. ☐ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości, na której będzie wybudowany magazyn energii wraz z infrastrukturą techniczną, służącą do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci dystrybucyjnej, względem istniejącej sieci oraz usytuowania sąsiednich obiektów, zgodnie z §7, ust. 5, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. ☐ Planowany topograficzny schemat wewnętrzny magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem instalacji jednostek magazynujących, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych). ☐ Planowany elektryczny schemat magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem instalacji jednostek magazynujących, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych, wraz z infrastrukturą techniczną służącą do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci dystrybucyjnej). ☐ Dokumenty opisujące magazyn energii elektrycznej, w tym parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanego magazynu energii elektrycznej, w szczególności: wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wymienianej z magazynem energii elektrycznej, charakterystykę sprawności cyklu ładowania jednostki magazynującej w funkcji mocy czynnej (wg producenta), charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej jednostki magazynującej. ☐ Wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej w pełnym zakresie dostępnej mocy czynnej w trybie ładowania i rozładowywania w miejscu przyłączenia (obszar pracy magazynu na płaszczyźnie P-Q). ☐ Charakterystyka określająca sprawność ładowania i rozładowywania magazynu energii z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej. ☐ Dokumenty zawierające informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez magazyn energii elektrycznej wnioskodawcy oraz charakterystyki obciążeń. ☐ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Załącznik ten powinien potwierdzać dopuszczalność lokalizacji magazynu na terenie objętym planowaną inwestycją określoną we wniosku. Dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie magazynu energii do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV. ☐ Wypis z KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym formularzu odpowiadają stanowi faktycznemu. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do wystąpienia do oświadczeniodawcy o uzupełnienie informacji 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu przyłączenia Magazynu Energii do sieci DEE.

- Potwierdzam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO oraz że wypełniłam/em obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO wobec osoby fizycznej, której dane osobowe udostępniłam/em do kontaktów w celu realizacji niniejszego wniosku. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do wniosku.

Czytelny podpis i pieczęć Inwestora/Osoby Upoważnionej:

,

………………………………………….

Miejscowość, data

| - INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY |  |
| --- | --- |
| Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia, reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 ze zm.) oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej „IRiESD”). - Informacje zawarte we wniosku o określenie warunków przyłączenia będą podstawą do oceny istnienia warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia oraz przygotowania warunków przyłączenia i projektu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. - W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, w szczególności informacje podane przez wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do Wniosku, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, wnioskodawca będzie zobowiązany, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania od PGE Energia Ciepła S.A., uzupełnić wniosek w sposób pozwalający uznać go za kompletny. - Dostarczony przez wnioskodawcę i nieuzupełniony przez niego w powyższym terminie wniosek uznaje się za niekompletny, to jest nie spełniający wymagań dla wniosku w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. wniosek niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia. - Jeśli informacje dostarczone przez wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PGE Energia Ciepła S.A. o tych zmianach. - Wnioskodawca składa wniosek o określenie warunków przyłączenia zgodny z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie https://pgeenergiaciepla.pl/osd oraz załącza wymagane dokumenty. - W przypadku ubiegania się o przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV Wnioskodawca wnosi zaliczkę w walucie PLN, na poczet opłaty za przyłączenie, na konto właściwego Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. W tytule przelewu należy podać nazwę magazynu energii (podaną we wniosku) i jego moc przyłączeniową. Zaliczkę wylicza się zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, tj. 30 zł brutto za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku, nie więcej jednak niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższą niż 3 000 000 zł. Zaliczkę wnioskodawca wnosi w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku. Niewpłacenie zaliczki w tym terminie, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. - Wniosek oraz załączniki dołączyć w języku polskim; w przypadku braku dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego. Strony załączników winne być ponumerowane i podpisane przez wnioskodawcę. Dokumenty dołączone do wniosku powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (przez organ wydający lub notarialnie). - W przypadku kilku miejsc przyłączenia należy złożyć wniosek dla każdego miejsca przyłączenia. - W przypadku przyłączenia zespołu magazyn-źródło wniosek niniejszy stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o określenie warunków przyłączenia dla wytwórców. |  |

Załącznik do wniosku

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59 (zwana dalej: „Spółką”).

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do realizacji Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy dla magazynu energii (wyłącznie w przypadku wniosków zawieranych z osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi).

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):

- w celu realizacji Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy dla magazynu energii elektrycznej (wyłącznie w przypadku wniosków zawieranych z podmiotami prawnymi),

- w celu badania satysfakcji klientów, z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania Spółki, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych,

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze):

- w celu realizacji procesu przyłączenia magazynów energii do sieci dystrybucyjnej, pełnienia przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego i prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, monitorowaniem, jakości świadczonych usług oraz utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne i aktów wykonawczych,

- w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.

IV. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas:

- dane przetwarzane w celu realizacji wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy dla magazynu energii – do czasu przedawnienia roszczeń, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony (wyłącznie w przypadku realizacji wniosków zawieranych z osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi),

- dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego,

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

VI. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

- instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek przekazania danych zgodnie z przepisami prawa,

- podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru właścicielskiego,

- podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy informatyczne) również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy, jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych. W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku o określenie warunków przyłączenia, natomiast w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne podanie danych osobowych podmiotu jest obowiązkowe.

Jeżeli Wnioskodawca udostępniać będzie – na potrzeby realizacji Wniosku – dane osobowe swoich pracowników i/lub współpracowników, pełnomocników albo innych osób fizycznych – zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w mieniu PGE Energia Ciepła S.A. obowiązek informacyjny o poniższej treści:

Zgodnie z art. 14 ust 1-2 RODO informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Źródło danych. Państwa dane osobowe zostały udostępnione przez Wnioskodawcę w wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy dla magazynu energii.

IV. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze):

- w celu realizacji procesu przyłączenia magazynów energii do sieci dystrybucyjnej, pełnienia przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego i prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, monitorowaniem, jakości świadczonych usług oraz utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne i aktów wykonawczych,

- w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postepowań sądowych, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

- Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):

- w celu realizacji wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy dla magazynu energii,

- w celu badania satysfakcji klientów, z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania Spółki, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych,

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.

V. Kategorie danych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu (dane kontaktowe) oraz inne dane przekazane w załączonej do wniosku dokumentacji.

VI. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas:

- dane przetwarzane w celu realizacji Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy dla magazynu energii do czasu przedawnienia roszczeń, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,

- dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego,

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

VII. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

- instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek przekazania danych zgodnie z przepisami prawa,

- podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru właścicielskiego,

- podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy informatyczne), również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy, jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.